- 报价表（逐项报价）

| 软件部分 | 产品名称 | 数量 | 备注 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 血透管理系统 | 1 | （包含软件费、部署安装、首年维护费、现场培训费） |  |
| 硬件部分 （所有硬件 质保1年） | 轮椅体重秤 | 1 | 更换数字化体重秤秤头 |  |
|  | 平板电脑 | 10 | 华为荣耀系列平板，8英寸 |  |
|  | 条码打印机 | 1 | 佳博GP3120 |  |
|  | 患者卡 | 300 | 含卡芯、卡套、挂绳 |  |
|  | 床旁血压计 带数据对接 | 10 | 脉搏波RBP9802 |  |
|  | 台式条码扫描仪 | 5 | 科密PT218 4台 ，爱宝PT6850 1台 |  |
|  | 一体机电脑 | 5 | 触讯壁挂式一体机 |  |
| 合计 |  |  |  |  |

- 参数列表

|  | 参数要求 | 是否偏离 |
| --- | --- | --- |
| 1服务及质保要求 | 以上硬件均为原厂保修，保修期壹年。 免费对接Lis系统（院方根据接口文档提供视图）。 3、免费提供额外5个血压计袖带。 4、免费对接江苏省质控平台。 |  |
| 2软件系统总体情况 | 软件产品成熟稳定、具有自主知识产权，提供软件著作权证书 |  |
|  | 具有良好的售后服务和持续开发能力 |  |
|  | 系统包含血液透析管理日常所有功能模块 |  |
|  | 具备容灾备份，数据安全可靠，具备高弹性可扩容 |  |
|  | 客户端需支持WinXP、Win7、Win10各个操作系统 |  |
|  | 移动端需同时支持Android 和 IOS系统 |  |
| 3患者签到称重功能 | 具备患者智能签到功能，通过扫描条码卡方式实现自助签到，并提示上机机位。 |  |
|  | 具备患者自助称重功能，无须医生手动记录，系统自动读取体重秤数值，并计算体重变化 |  |
|  | 具备患者衣物重功能，且随时可以更改 |  |
|  | 具备签到、称重语音播报功能 |  |
|  | 具备家属等待区大屏显示功能可以显示当前患者透析状态，预计下机时间、患者宣教等信息 |  |
|  | 可以与指定品牌型号血压计连接，患者自助测量血压 |  |
|  | 具备大屏幕显示功能，显示患者治疗状态 |  |
|  | 具备语音叫号功能，并在大屏幕上显示 |  |
| 4患者排班管理功能 | 具备预约排班功能，能够对排班模板自动进行复制，并且随时可以编辑；排班模板可以进行查看，导入，导出excel格式和打印；只需要定义患者一周排几次，机器号，系统能自动排患者到相应位置。 |  |
|  | 具备患者透析处方制定功能，只要一次录入，每次透析即可自动导入 |  |
|  | 具备排班提醒功能，对于未排班患者、无规律透析患者、特殊透析模式可以设置提醒日期，方便随时查看和进行快速排班 |  |
|  | 具备当班患者透析耗材和透析药品查看和打印功能 |  |
|  | 可以在排班表上查看每个患者的透析方式和透析器，并且可打印 |  |
|  | 具备排班推送功能，可以将本周和下周患者个人的排班信息发送到对应患者手机上，从而减轻护士工作量 |  |
| 5患者管理功能 | 具备患者详细信息填写、编辑功能，为每一位透析病人建立唯一识别号,包括姓名、性别、出生日期、年龄等详细信息等 |  |
|  | 具备患者干体重设置和调整功能，并有历史曲线用于辅助设置 |  |
|  | 具备患者血管通路设置和记录功能，每次修改都进行记录，并记录到统计系统中。 |  |
|  | 具备患者透析方式、透析处方常用医嘱模板设置等功能，能显示在用和停用方案 |  |
|  | 具备患者转归功能和记录 |  |
|  | 具备患者详细实验室检查、辅助检查信息查看、统计、分析、定期检验提醒功能 |  |
|  | 具备患者透前、透后评估修改和确认功能 |  |
|  | 具备开始透析、透析监测和记录、结束透析等基本透析流程功能 |  |
|  | 透析监测包括以下记录内容：记录时间、透析液流量、血流量、静脉压、跨膜压、钠浓度、温度、超滤率、实时超滤量、心跳、脉搏、血压、症状和处理等， |  |
|  | 能够在每次透析后自动生成透析记录单，透析单格式有多种模板可选，并且可以根据医院要求进行调整。 |  |
|  | 可以开具临时医嘱，长期医嘱，并可将长期医嘱推送到排班日期；具有医嘱模板，预设后方便今后快速开具医嘱 |  |
|  | 所有的透析记录单可进行电子保存，并可按照实际需要批量打印当日透析单 或选择日期批量打印历史透析单 |  |
| 6耗材管理、药品管理功能 | 具备所有血透室耗材记录功能，包括透析器、血滤器、灌流器、管路等等，并且可以查看和打印详细历史记录 |  |
|  | 常用耗材如透析器血滤器等可以与透析流程关联，实现自动消耗，无须人工出库 |  |
|  | 具备耗材库存预警和有效期到期预警功能 |  |
|  | 具有自备药管理功能，能统计自备药用量、剩余数量，并且可设置库存预警功能 |  |
|  | 自备药的使用可以和透析过程关联，实现自动消耗，无须人工出库 |  |
|  | 具有患者费用管理，可以设置不同透析模式的费用，患者每次透析完成后自动产生费用记录，并记录于患者的费用余额中，进行统计汇总。 |  |
|  | 耗材出库可以设置套餐，根据透析方式选择耗材出库套餐，无需逐项进行出库 |  |
| 7患者档案管理功能 | 可以实现患者的详细电子病历管理，包括基本信息、血管通路在用和停用记录、详细透析记录、透析病程记录等 |  |
|  | 能查看患者历史医嘱记录 |  |
|  | 能编辑患者的病程记录模板，方便在模板上更改，无须每次书写全部内容 |  |
|  | 能编辑患者宣教模板，方便在模板上更改，无须每次书写 |  |
|  | 能对患者进行医嘱和透析宣教的推送，方便患者在手机上读取。且该推送可以对同类型患者进行批量推送 |  |
|  | 支持对患者进行分类、标记，方便今后查找和筛选 |  |
| 8科室质控分析功能 | 具备患者基本信息的统计分类，包括免疫学类型、血管通路类、转归统计等 |  |
|  | 对于治疗项目HD，HDF，HP等类型的相关统计分析 |  |
|  | 具备患者长期干体重变化趋势，血压变化趋势查看和分析等 |  |
|  | 具有耗材出入库、使用等统计分析功能 |  |
|  | 具备各类实验室检查项目的统计分析功能，如血常规对比分析、 |  |
|  | 支持各类质控达标的过程监测，查询达标率和完成率 |  |
|  | 具备科室工作量统计分析，能查询每个工作人员的工作量 |  |
| 9具备移动平板端功能 | 具备移动平板端功能， 采用无线wifi接入系统 |  |
|  | 平板端可直观显示当前班次和区域患者，方便护士随时进行透前评估和透后评估，监测记录，症状和处理记录，医嘱执行等，并且随时可调整干体重 |  |
|  | 平板端护士所需要记录的患者症状和处理、透后凝血情况、内漏或导管情况、透后症状、并发症、透析后宣教等均提供选项功能，无须打字录入，特殊情况下可在需要编辑文字 |  |
|  | 平板端可以查看最近几次患者的透析详细记录，血压变化趋势，体重变化趋势等 |  |
|  | 平板端可以查看检验结果、病程记录等医疗结果 |  |
|  | 平板端可以医护设置电子签名，也可以让患者在治疗后签名并保存到透析单中 |  |
|  | 可以连接具备GPRS功能便携式血压计，实现数据自动获取，无需手动录入血压 |  |
|  | 平板端可对患者进行各项评估，并与电脑同步 |  |
| 10具备医护移动手机端和患者手机端功能 | 具备医护人员移动手机端功能，即使在wifi断网情况下依然可通过手机4G网络在手机上查看当日患者排班情况，患者透析处方，监测记录以及透前透后评估等，方便随时使用。 |  |
|  | 医生手机端可以使用医嘱模板快速开具临时医嘱，长期医嘱，并且可以推送到指定日期，无需每次开，并且数据能同步到电脑 |  |
|  | 医生手机端可以查看最近几次患者的透析超滤曲线，体重变化曲线，透析日期和模式 |  |
|  | 医生手机端可以调阅患者的历史检验记录、病程记录，方便随时会诊 |  |
|  | 护士手机端可以查看费用余额、药品余额，并进行预警 |  |
|  | 医护手机端可以随时进行电子签名，并同步到透析记录单 |  |
|  | 具备患者移动手机端功能，患者可在个人手机上查看自己的排班情况，用药提醒，家庭宣教、查询检验检查结果，并可以记录家庭血压测量结果等 |  |
|  | 移动终端必须与个人账号一一对应，并进行绑定，不能互相混用，并设置权限，保证数据安全 |  |
| 11具备设备管理功能 | 具有对血透机进行日常维护和登记功能 |  |
|  | 透析机在使用后能够根据预设的消毒方式，自动产生使用记录，记录内需包括使用患者、时间、消毒情况、维修记录等，且可以随时查询历史记录，并可打印。 |  |
|  | 能够记录水质检测的结果，并可记录水机运行状态 |  |
| 12系统对接与质控上报 | 可以与医院Lis系统实现对接，自动获取患者检验检查结果 |  |
|  | 可与江苏省质控上报平台对接，实现自动数据上报 |  |
| 13患者健康教育功能 | 可以指定护士负责相应患者的健康教育，并且系统可以指导护士在特定时间对患者做特定的健康教育 |  |
|  | 可以设定新患者教育内容、重点教育内容、月度教育内容，供护士对患者进行规范化教育 |  |
|  | 可以对健康教育做统计，并进行测试 |  |
|  | 在电脑端、手机端和平板端均可完成 |  |
|  | 可以对患者教育记录进行统计查询，并可打印记录 |  |
|  | 可以推送健康教育通知给患者，方便患者和家属及时查看，并可进行反馈 |  |
| 14院外监测功能 | 患者可以通过手机上传家庭监测血压 |  |
|  | 支持患者家用血压计院外血压测量与系统对接，医护人员可以实时监控患者院外血压 |  |
| 15区域透析患者信息互联互通 | 如医院有要求，可以支持今后与区域内其它医疗单位的信息互通和汇总 |  |
|  | 如医院有要求，在多院区均采用同一套信息化系统的情况下，可支持多院区的患者管理，可以对多院区的数据进行查看和汇总分析 |  |
| 16穿刺位点管理 | 系统提供穿刺位点标记标准模型图，并可以支持手机拍摄上传患者真实通路实照，支持灵活的位点数量、位置、指向标记，并记录每次穿刺的具体位点，为下次穿刺提供指引，并可以统计查询历次穿刺信息及异常情况； |  |
| 17售后服务 | 服务期内提供自动升级服务，无需人员到现场即可更新，保证更新及时性，使用户客户端软件始终为最新版本。 |  |
|  | 软件出现使用问题时，应提供实时在线服务，20分钟内响应，常规问题24小时内解决；如疑难问题，将派工程师提供现场维修服务 |  |
| 18硬件配置 | GPRS功能的床旁血压计10台：要求自带芯片卡，无需蓝牙或wifi连接即可实现血压对接至系统，在测量完成后可以在电脑客户端或平板端直接一键获取血压结果，无需手动录入 |  |
|  | 医生及护士平板电脑10台，分辨率1280*800以上，8寸屏及以上，运存2G以上，存储16G以上 |  |
|  | 身份识别设备和患者卡片：包含制卡，读卡，卡套，300张患者身份识别卡，5台二维码识别设备,1台二维码打印设备 |  |
|  | 5台一体机电脑，可触摸操控，具备网络传输接口 |  |
| 19签到称重 | 用于患者自助签到、称重，自助测量血压 |  |
|  | 大屏幕显示患者透析治疗状态，下次透析时间 |  |
| 20排班管理 | 预约排班： 日常患者的排班管理 |  |
|  | 透析方案： 医生给患者制定透析频率，长期透析处方 |  |
|  | 治疗签到： 查看当天患者的签到称重情况 |  |
|  | 排班提醒： 用于制定和查看特殊频率患者，比如一月一次等 |  |
| 21透析记录 | 患者接诊，打印电子透析单、打印历史透析单、可自动导入病程记录 |  |
|  | 今日医嘱：当日所有医嘱单汇总及打印 |  |
|  | 透前准备： 查看当天透析患者透析器、抗凝剂、用药准备 |  |
|  | 血压监测：能一个页面看到所有患者的生命体征和关键信息，并进行预警 |  |
| 22库存管理 | 出入库登记，库存盘点，耗材使用查询、出入库统计等 |  |
| 23患者管理 | 患者基本信息管理，诊断、病程记录、手术记录、长期医嘱、透析方案、检验结果录入、检验提醒、血管通路穿刺助手等 患者微信端+健康宣教+排班推送+健康监测等、 |  |
| 24费用管理 | 透析费用登记和预警、自备药登记和预警 |  |
| 25设备管理 | 透析机分区和编号设置、设备的日常使用登记、维修登记 |  |
| 26科室质控 | 查看透析报表，工作量报表，耗材使用报表，药品报表、并发症统计、各类检验质控报表 |  |
| 27系统设置 | 账号管理、透析方案模板设定、医嘱模板设定 药典管理、透析小结模板、各类症状、处理等模板设定 |  |
| 28系统对接 | 专业版包括检验对接服务，可以对接Lis系统取值患者检验结果 |  |
| 29平板端： 用于记录患者日常透析流程信息，可以查询患者基本信息签到排序；开始上机、下机、调整机号、 双人核对、记录透析参数、填写患者症状、处理，开具长期医嘱、临时医嘱、医嘱执行；可填写透析小结；可以查询病程记录、检验检查结果、具备穿刺引导图功能；可以查看任意时间的历史透析记录，可以查看近期超滤曲线图，体重变化曲线图等 |  |
| 30手机端： 使用微信扫码进行绑定，绑定后可以查看和处理日常透析患者记录，可以具备平板上的任意功能包括查询历史记录、查询检验结果、通路指引等，可于界面内直接拨打患者号码，方便联系 |  |
| 31患者手机端：微信绑定，无需下载app，查询透析记录部分内容（血压，体重等）、医嘱、排班日期、检验结果等 |  |